{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["中柴需拆除建筑物及设备"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"中柴需拆除建筑物及设备","index":0,"n_rows":84,"n_cols":7,"rows_kept":84,"merged":[[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,6,4,6],[5,0,26,0],[5,1,26,1],[5,2,26,2],[5,6,8,6],[9,6,12,6],[13,6,16,6],[17,6,20,6],[21,6,24,6],[25,6,28,6],[27,0,43,0],[27,1,43,1],[27,2,43,2],[29,6,32,6],[33,6,36,6],[37,6,40,6],[41,6,44,6],[44,0,49,0],[44,1,49,1],[44,2,49,2],[45,6,48,6],[49,6,52,6],[53,6,55,6],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[56,0,69,0],[56,1,69,1],[56,2,69,2],[56,6,59,6],[60,6,63,6],[64,6,67,6],[68,6,71,6],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,6,75,6],[76,0,78,0],[76,1,78,1],[76,2,78,2],[76,6,78,6],[79,6,82,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","固定资产编号","固定资产名称","设备名称","数量","备注","拆除时限"]
[1,"F12-002","空压站房","3吨电动单梁起重机（25M）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"螺杆式空压机",1]
[{"$nulls":3},"螺杆式空压机",1]
[{"$nulls":3},"冷冻式干燥机",2]
[2,"F12-003","冷热水泵房及水池","5吨电动单梁起重机（66M）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"高压进线柜（4AH1）",1,"4号电房"]
[{"$nulls":3},"高压出线柜（4AH2）",1,"4号电房"]
[{"$nulls":3},"低压进线柜（4A1）",1,"4号电房"]
[{"$nulls":3},"低压出线柜（4A3）",1,"4号电房","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"低压电容柜（4A2）",1,"4号电房"]
[{"$nulls":3},"变压器",1,"4号电房"]
[{"$nulls":3},"打压泵",2,"消防系统"]
[{"$nulls":3},"保压泵",2,"消防系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"控制电柜",1,"消防系统"]
[{"$nulls":3},"手轮阀门",3,"消防系统"]
[{"$nulls":3},"碟阀",4,"消防系统"]
[{"$nulls":3},"电动阀",6,"消防系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"进水管道","15m","消防系统"]
[{"$nulls":3},"出水管道","18m","消防系统"]
[{"$nulls":3},"抽料泵",2,"搅拌系统"]
[{"$nulls":3},"搅拌泵",2,"搅拌系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"控制电柜",1,"搅拌系统"]
[{"$nulls":3},"水管","10m"]
[{"$nulls":3},"PLC控制柜",1]
[{"$nulls":3},"临时电源控制总柜",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"240电缆",1,"约50米"]
[3,"F12-004","废水处理站","电源控制动力柜AP1",1,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"防爆照明动力箱",1,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"浮油收集装置",1,"废水处理系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"浮油收集泵",1,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"反冲泵",1,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"源水提升泵",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"单螺杆泵",7,"废水处理系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"活性炭过滤器",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"油水分离组合装置",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"油水分离泵          ",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"油水分离预处理组合装置",1,"废水处理系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"污泥槽",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"混凝搅拌",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"加药搅拌机",4,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"提泥泵",1,"废水处理系统","按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"污泥泵",2,"废水处理系统"]
[{"$nulls":3},"压滤机",1,"废水处理系统"]
[4,"F15-001","试验综合楼","服务器",1,"机房"]
[{"$nulls":3},"海尔中央空调主机",8,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"海尔中央空调风道","1套"]
[{"$nulls":3},"海尔中央空调出风口",45]
[{"$nulls":3},"档案柜",13]
[{"$nulls":3},"大岗基地监控系统（中柴一套，重机新建设一套）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[6,"F14-001","危险固体废物库房"]
[7,"F16-006","生活垃圾临时堆放场"]
[8,"F16-007","工业垃圾堆场"]
[9,"F26-001","储油罐区","1#储油罐",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[10,"F26-002","外场管网","DN200pe供水管","1批"]
[{"$nulls":3},"冷却循环水管道","1批"]
[11,"F12-001","配电中心","高压进线避雷柜（AH1）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"高压进线柜（AH3）",1]
[{"$nulls":3},"高压出线柜（AH6）",1]
[{"$nulls":3},"高压出线柜（AH7）",1]
[{"$nulls":3},"低压进线柜（5A1）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"低压进线柜（5A2）",1]
[{"$nulls":3},"低压进线柜（5A3）",1]
[{"$nulls":3},"低压进线柜（5A4）",1]
[{"$nulls":3},"变压器",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"直流屏",1]
[{"$nulls":3},"监控系统",1]
[{"$nulls":3},"交流控制屏（K1）",1]
[{"$nulls":3},"PT/CT及计量柜（AH2）",1,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"所用变柜（AH4）",1]
[12,"F12-005","生活污水处理站","污水处理系统",1]
[{"$nulls":3},"污水处理在线监测",1]
[13,"F25-001","门卫及围墙","挂式空调",2,null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"1号岗监控系统","1套","6支摄像头"]
[14,"F25-002","安全保卫简易围栏及照明","简易围栏","1套","约3公里"]
[15,"F26-003","外场电力管沟","铁质盖板","1批"]
[16,"F26-004","永久用电","120电缆","1批",null,"按建设需求尽快拆除"]
[{"$nulls":3},"240电缆","1批"]
[{"$nulls":3},"其他电线","1批"]
[17,"DG411-001","通用门式起重机",{"$nulls":3},"按建设需求尽快拆除"]
[18,"DGFC-001","大岗基地施工用临时宿舍生活区"]
[19,"DGFC-003","一楼住人大波纹标准箱"]
[20,"DGFC-004","二楼住人大波纹标准箱"]
[21,"DGFC-002","大岗基地住人集装箱（在建工程）",{"$nulls":3},"按建设需求尽快拆除"]